## Электрооборудование
Наименование | Ед. Изм. | Цена
Авт. Выкл. Мод. 3п С 50А | шт | 2359.5
Авт. Выкл. Мод. 3п С 63А | шт | 2574
Авт. Выключатель 3Р,63А | шт | 2595.45
Авт. Выключатель 3Р,80А | шт | 2788.5
Авт. выключатель АЕ 2066, 100 А | шт | 5577
Авт. выключатель АЕ 2066, 160 А | шт | 6864
Авт. выключатель АЕ 2066, 250 А | шт | 6864
Авт.выкл.2п 25А ВА 47-29 4,5кА EKF; шт. | шт | 390
Авт.выкл.2п 32А ВА 47-29 4,5кА EKF; шт. | шт | 469.95
Автомат АЕ-2056-100А | шт | 2788.5
Автомат АЕ-2056-32А | шт | 2574
Автомат АЕ-2056-63А | шт | 2595.45
Автомат АЕ-2056-80А | шт | 2788.5
Автоматические выключатели АЕ2046М-100 3-р - 100А | шт | 2788.5
Автоматические выключатели АЕ2046М-100 3-р - 63А | шт | 2595.45
Автоматические выключатели АЕ2046М-100 3-р - 80А | шт | 2788.5
Автоматические выключатели АЕ2056М-100 3-р - 100А | шт | 2788.5
Автоматические выключатели АЕ2056М-100 3-р - 63А | шт | 2595.45
Автоматические выключатели АЕ2056М-100 3-р - 80А | шт | 2788.5
Автоматические выключатели АЕ2066-100 3-р - 100А | шт | 5577
Автоматические выключатели АЕ2066-100 3-р - 63А | шт | 5148
Автоматические выключатели АЕ2066-100 3-р - 80А | шт | 5577
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 100А | шт | 815.1
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 25А | шт | 450.45
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 32А | шт | 461.18
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 40А | шт | 471.9
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 63А | шт | 557.7
Автоматические выключатели ВА47-29 3-р - 80А | шт | 643.5
Автоматические выключатели АЕ1031 1-р - 16А | шт | 128.7
Автоматические выключатели АЕ1031 1-р - 25А | шт | 128.7
Автоматические выключатели ВА47-29 1-р - 16А | шт | 142.56
Автоматические выключатели ВА47-29 1-р - 25А | шт | 142.56
Автоматические выключатели однополосные 16А; шт. | шт | 253.5
Автоматические выключатели однополосные 25А; шт. | шт | 235.95
Автоматические выключатели однополосные 32А | шт | 468
Автоматические выключатели однополосные 32А; шт. | шт | 468
Автоматические выключатель ВА 57Ф35-340010 160А; шт. | шт | 3882.45
Автоматические выключатель ВА 57Ф35-340010 200А; шт. | шт | 4095
Автоматические выключатель ВА 57Ф35-340010 250А; шт. | шт | 4329
Автоматы: двухполюсные - 25А | шт | 444.02
Автоматы: двухполюсные - 32А | шт | 298.78
Автоматы: двухполюсные - 40А | шт | 298.78
Автоматы: однополюсные - 16А | шт | 278.85
Автоматы: однополюсные - 25А | шт | 278.85
Автоматы: однополюсные -10A | шт | 255.26
Автоматы: однополюсные -40А | шт | 150.15
Автоматы: трехполюсные - 50А | шт | 561.89
Автоматы: трехполюсные - 100А | шт | 2880.74
Автоматы: трехполюсные - 25А | шт | 671.39
Автоматы: трехполюсные - 40А | шт | 898.76
Автоматы: трехполюсные - 63А | шт | 561.89
Автоматы: трехполюсные - 80А | шт | 2103.93
Автоматы: четырехполюсные - 100А | шт | 3432
Аппарат пускорегулирующий электронный 2х36 Т8/G13 | шт. | 441.87
Аппарат пускорегулирующий электронный, 1*18W T8/G13 230V | шт. | 642.82
Аппарат пускорегулирующий электронный, 1*36W T8/G13 230V | шт. | 397.41
Аппарат пускорегулирующий электронный, 2*18W T8/G13 230V | шт. | 758.73
Блок винтовой клемный 2,5кв.мм (12 пар) | шт | 171.6
Блок на розетку. Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC 320, 10 A, без выключателя, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14 | шт | 6649.5
Выкл. 2-кл. о. у. 6А VA56-232-B ХИТ белый; шт. | шт | 741
Выключаталь для открытой проводки | шт | 321.75
Выключатели внешние (одинарные) | шт | 267.15
Выключатель автоматический двухполюсный 32А | шт. | 298.78
Выключатель автоматический двухполюсный 40А | шт. | 298.78
Выключатель автоматический однополюсный 16А | шт. | 142.56
Выключатель автоматический однополюсный 25А | шт. | 142.56
Выключатель автоматический трехполюсный 100А | шт. | 2103.95
Выключатель автоматический трехполюсный 50А | шт. | 561.89
Выключатель автоматический трехполюсный 63А | шт. | 561.89
Выключатель автоматический трехполюсный 80А | шт. | 2103.95
Выключатель для открытой проводки | шт | 321.75
Выключатель о/п.Номинальный ток: 6 А, Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима жил провода: винт. Сечение провода: 1,5 мм.кв. Габаритные размеры: 65х65х31 мм. | шт | 235.95
Выключатель одноклавишный наружный с подсветкой белый | шт. | 82.8
Выключатель одноклавишный скрытый с подсветкой белый | шт. | 114.11
Выключатель с/п. Выключатель С16-040 с/п 1клавиша.Цвет: белый., Способ монтажа: скрыто. Тип зажима: винтовой. Номинальный ток: 6 А., Напряжение: 250 В, 50 Гц., Сечение провода: до 1,5 кв. мм. Размер: 80х80х35 мм. | шт | 364.65
Выключатель. Количество клавиш – 1, сила тока – 25А, выходная мощность – 2200 Вт, напряжение – 220 В. | шт | 300.3
Выключатель. Количество клавиш – 2, сила тока – 16А, выходная мощность – 2200 Вт, напряжение – 220 В. | шт | 343.2
Выключатель. Количество клавиш – 3, сила тока – 16А, выходная мощность – 2200 Вт, напряжение – 220 В. | шт | 386.1
Выключатель. Количество клавиш – 1, сила тока – 16А, выходная мощность – 2200 Вт, напряжение – 220 В. | шт | 300.3
Выключатель-разъединитель ВР32-35А70220-250УХЛЗ 250А (перекидной) | шт | 3217.5
Выключатель-разъединитель ВР32-35А70220-400УХЛЗ 400А (перекидной) | шт | 4290
Динрейка | п.м. | 171.6
Дросель №20 | шт | 257.4
Дросель №40 | шт | 300.3
Дроссель 18/20 Электромагнитный,18-20 В | шт. | 257.4
Дроссель 36/40 Электромагнитный,36-40 В | шт. | 257.4
Жулик лампочка; шт. | шт | 218.4
Изолятор нулевой Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Материал – пластик. Дин рейка – 1. | шт | 25.74
кабель 1на 10 Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе атурального и бутадиенового каучуков. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил) | п.м. | 120.12
кабель 1на 4 окопроводящая жила — медная, класса 1 — для сечений 0,75 - 50 мм2. изоляция — поливинилхлоридный пластикат.количество жил — 1.сечение токопроводящей жилы —от 0,5 до 95 мм2. (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | п.м. | 53.63
кабель 1на 6 Наружный диаметр провода ПВ-3 1*6 - 4,7 миллиметров.Код ОКП: 355113.Расчетная масса провода ПВ-3 6 - 0,0742 килограмм в метре. (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | п.м. | 68.64
Кабель 3х4 | м.п. | 128.7
Кабель ВВГ- 3х1.5мм | П.м | 47.19
Кабель ВВГ- 3х2.5мм | П.м | 73.98
Кабель ВВГ- 4х6мм | П.м | 579.15
Кабель ВВГ- 5х16мм | П.м | 815.1
Кабель ВВГ- 5х6мм | П.м | 343.2
Кабель ВВГнг 2*1,5 | м.п. | 36.47
Кабель ВВГнг 2*2,5 | м.п. | 55.77
Кабель ВВГнг 3*1,5 | м.п. | 47.19
Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 75.08
Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 75.08
Кабель ВВГнг, 3x1,5мм | П.м | 47.19
Кабель ВВГнг, 3x2,5мм | П.м | 75.08
Кабель ВВГнг, 3x4мм | П.м | 128.7
Кабель ВВГнг, 3x6 мм | П.м | 171.6
Кабель ВВГнг, 4x6мм | П.м | 579.15
Кабель ВВГнг, 5х10мм | П.м | 622.05
Кабель ВВГнг, 5х16мм | П.м | 815.1
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5плоский(200) | м | 81.84
Кабель канал 40мм | П.м | 107.25
Кабель канал 40мм ширина основания 40±0,5 мм высота 25±0,4 мм толщина стенки 1,2 мм материал корпуса изделия ПВХ | п.м. | 107.25
Кабель канал Кабель-канал ABB перфорированный 100мм ШхВ 4/6 | п.м. | 789.75
Кабель канал Кабель-канал ABB перфорированный 20мм ШхВ 4/6 | п.м. | 169.65
Кабель канал Кабель-канал ABB перфорированный 60мм ШхВ 4/6 | п.м. | 526.5
Кабель канал 100мм | П.м | 386.1
Кабель канал 100мм ширина основания 100±0,5 мм высота 40±0,5 мм толщина стенки 1,5 мм материал корпуса изделия ПВХ | п.м. | 386.1
Кабель канал 10мм | П.м | 21.45
Кабель канал 20мм | П.м | 47.19
Кабель канал 20мм ширина основания 20±0,4 мм высота 10±0,4 мм толщина стенки 1 мм материал корпуса изделия ПВХ | п.м. | 47.19
кабель канал 25/15 | п.м | 51.48
кабель канал 40/30 | п.м | 107.25
Кабель канал 60*40 Т- пласт (дл.2м); шт. | шт | 237.9
Кабель канал 60мм | П.м | 214.5
Кабель канал. В упаковке: 200 м. Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Размер 10 х 15 | м.п. | 64.35
Кабель канал. В упаковке: 200 м. Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Размер 30 х 40 | м.п. | 171.6
Кабель КГ - 5х10мм | П.м | 697.13
Кабель КГ - 5х6мм | П.м | 656.37
Кабель ПВС - 5х10мм | П.м | 536.25
Кабель ПВС 3*1,5 | м.п. | 70.79
Кабель ПВС 3*2,5 | м.п. | 128.7
Кабель применяется для передачи и распределения электроэнергии, что происходит на стационарных установках, которые имеют частоту электротока 50 Гц и номинальное напряжение до 660 или 1000 В. Длина бухты - 50 м, заземлением 3-жильное 3*0,5 мм | м.п. | 81.51
Кабель применяется для передачи и распределения электроэнергии, что происходит на стационарных установках, которые имеют частоту электротока 50 Гц и номинальное напряжение до 660 или 1000 В. Длина бухты - 50 м, заземлением 3-жильное 3*4 мм | м.п. | 315.32
Кабель ПУНП 2*2,5.Число жил и номинальное сечение, мм2: 2x2,5, Dн, мм: 4х8,3 P, кг/м: 0,068, Провод установочный бытового назначения, медный, двужильный, плоский в пластмассовой изоляции. Длина: п. м. | м.п. | 77.22
Кабель эл. 3х1,5 | м.п. | 70.79
кабель-канал 16х16 | м.п. | 30.03
Кабель-канал 20 Х 10 | м | 27.89
Кабель-канал 20*40; п.м. | п.м. | 85.8
кабель-канал 20х20 | м.п. | 47.19
кабель-канал 20х40 | м.п. | 85.8
Кабель-канал 25 Х 16 | м | 51.48
кабель-канал 25х16 | м.п. | 51.48
кабель-канал 25х25 | м.п. | 60.06
Кабель-канал 40 Х 16 | м | 65.64
Кабель-канал 40 Х 25 | м | 76.36
кабель-канал 40х100 | м.п. | 364.65
Кабель-канал 40х20 | м/п | 85.8
кабель-канал 40х40 | м.п. | 107.25
Кабель-канал 60 Х 40 | м | 155.12
кабель-канал 60х100 | м.п. | 386.1
кабель-канал 60х40 | м.п. | 154.44
кабель-канал 60х60 | м.п. | 214.5
кабель-канал 60х80 | м.п. | 257.4
Клеммники Wago (1.5-2.5 мм) двухконтактные, пачка | шт | 2145
Клеммники Wago (1.5-2.5 мм) трехконтактные, пачка | шт | 2574
Клеммники Wago (1.5-2.5 мм) четырехконтактные, пачка | шт | 3432
Клеммники Wago (1.5-2.5 мм) шестиконтактные, пачка | шт | 3861
Коробка для розетки и выключ. Корпус настенных розеток используются для организации пользовательских рабочих мест. Совместимы со всеми модулями. Материал: ABS-пластик (UL 94V-0). Размеры - диаметр 65 мм, глубина 45 мм, для установки в бетон | шт | 42.9
Коробка распаечная с клемн. предназначена для соединения нескольких линий электропроводки. Соединение проводников выполняется несколькими способами: при помощи специальных клеммников или скруткой. Размеры: 75х75х28 мм, материал – пластик. | шт | 315.32
Коробка распаечная. Габаритные размеры: диаметр 65 мм, глубина 40 мм, материал – пластик. | шт | 126.56
Лампа Е 15 27; шт. | шт | 321.75
Лампа Е 15 27; шт. | шт | 321.75
Лампа (обычная) 40W типа "свеча", Е-14 | шт | 92.24
Лампа (обычная) 40W, Е27 | шт | 92.24
Лампа (обычная) 60W, Е27 | шт | 92.24
Лампа 11W энергосберегающая | шт | 343.2
Лампа 11W/G23/6400(1/50/20) | шт. | 183.34
Лампа FL 18; шт. | шт | 70.2
Лампа FL 18; шт. | шт | 70.2
Лампа FL 18W/765 (42) | шт. | 70.08
Лампа FL 36W/765 (36) | шт. | 90.73
Лампа L18/640 (25) | шт. | 70.08
Лампа L18W/640 | шт | 72.29
Лампа L36/640 (25) | шт. | 90.73
Лампа ДРЛ -125 W | шт | 257.4
Лампа ДРЛ -250 W | шт | 422.57
Лампа ДРЛ-250 (21) с | шт. | 161.73
Лампа КЛ-11, G-23 (11 W) | шт | 180.18
Лампа КЛ-11, G-23 (11 W) Характеристика лампы люминесцентной КЛ-11: Габаритные размеры лампы: длина, L, mm: 238; диаметр, D, mm: 32,5; Тип цоколя: G23. | шт | 180.18
Лампа Лампа 60Вт 60W R63 Е27 зеркальная | шт | 126.75
Лампа ЛБ 20 | шт. | 85.8
Лампа ЛБ -40 | шт. | 96.53
Лампа ЛБ-18 | шт | 96.53
Лампа ЛБ-36 | шт | 124.41
Лампа ЛБ-40; шт. | шт | 96.53
Лампа ЛОН 40 Вт; шт. | шт | 27.3
Лампа ЛОН 60 Вт Е-27 | шт | 39
Лампа ЛОН 60 Вт Е-27 ; шт. | шт | 39
Лампа люм. 18W | шт | 87.95
Лампа люм. 36W | шт | 98.67
Лампа люминисцентная компактная (КЛЛ) 11W G23 | шт | 257.4
лампа накаливания. Мощность 100 Вт, напряжение 200 В | шт | 171.6
лампа накаливания. Мощность 25 Вт, напряжение 200 В | шт | 49.34
лампа накаливания. Мощность 75 Вт, напряжение 200 В | шт | 49.34
Лампа энергосб. Е14 | шт | 253.11
Лампа энергосб. Е27 15в | шт | 216.65
Лампа энергосбер. 13W Е27 | шт | 199.49
лампа энергосбер. 15 W Е27 | шт | 216.65
Лампа энергосберегающая 15W Е27 2700К | шт. | 215.38
Лампа энергосберегающая 15W, Е27 | шт | 216.65
Лампа энергосберегающая. Мощность 8 Вт | шт | 641.36
Лампа энергосберегающая; шт. | шт | 214.5
Лампа энергосберегающая; шт. | шт | 253.11
Лампы КЛ-11 | шт | 302.25
лампы дрл 28 400 вт Тип цоколя: Е40. Диаметр, мм: 91 (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | шт | 643.5
Лампы КЛ-11 | шт. | 302.25
Лампы КЛ-11; шт. | шт | 302.25
Лампы КЛЦ-11В | шт | 411.84
Лампы ЛБ-20 | шт | 96.53
Лампы накаливания W-60 | шт | 124.41
Лампы энергосберегающие Е27 | шт | 429
Лампы энергосберегающие цоколь Е27 | шт | 429
ЛПБ 31-11-004 11Вт G23 настенно–потолочный IP54 (одноламповый) Длина 330 мм, Ширина 80 мм, Высота 55 мм; Масса 0.83 кг | шт | 1093.95
Миникороб 25х16 мм | П.м | 55.77
Мультиметр. Постоянное напряжение, В 1000 измерений в секунду-3, напряжение В 750, фиксация показаний, защитный холстер, индикация: полярности, перегрузки, разряда батареи; диод-тест, 126х70х28 (Ресанта DT 838) | шт | 1329.9
Наконечник ТМЛ 10-5-5 медный 10мм² луженый под опрессовку | шт | 30.03
Наконечник ТМЛ 10-6-5 медный 10мм² луженый под опрессовку | шт | 30.03
Наконечник ТМЛ 16-5-6 медный 16мм² луженый под опрессовку | шт | 34.32
Наконечник ТМЛ 16-6-6 медный 16мм² луженый под опрессовку | шт | 34.32
Наконечник ТМЛ 2,5-5-2,6 медный 2,5мм² луженый под опрессовку | шт | 12.87
Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 медный 2,5мм² луженый под опрессовку | шт | 12.87
Наконечник ТМЛ 4-5-3 медный 4мм² луженый под опрессовку | шт | 13.3
Наконечник ТМЛ 4-6-3 медный 4мм² луженый под опрессовку | шт | 13.3
Наконечник ТМЛ 6-5-4 медный 6мм² луженый под опрессовку | шт | 15.02
Наконечник ТМЛ 6-6-4 медный 6мм² луженый под опрессовку | шт | 15.02
Патрон Е27 керамический подвесной | шт. | 19.68
Патрон Е27 подвесной керамический | шт | 19.68
Патрон карболитовый подвесной Е27 | шт. | 32.62
Переключатель ПБ32 МФ3.602.039-01 250А п/л рукоятка | шт | 35607
Переключатель ПБ32 МФ3.602.039-01 450А п/л рукоятка | шт | 45688.5
Переноска 50 м 4 розетки | Шт. | 5577
Переноска 50м 4 розетки | Шт. | 5577
Плавкая вставка ПН-100А | шт | 220.94
Плавкая вставка ПН-250А | шт | 418.28
Плавкая вставка ПН-400А | шт | 707.85
Предохранители ПН-2, 100 А | шт | 220.94
Предохранители ПН-2, 160 А | шт | 386.1
Предохранители ПН-2, 200 А | шт | 418.28
Предохранители ПН-2, 250 А | шт | 418.28
Предохранители ПН-2, 400 А | шт | 707.85
Предохранительный пояс | шт | 2076.36
Провод АППВ 2*2,5 (м); м. | м | 42.9
Провод ПВ-3 10мм белый | м.п. | 81.51
Провод ПВ-3 2,5мм белый | м.п. | 19.31
Провод ПВ-3 4мм белый | м.п. | 30.03
Провод ПВ-3 6мм белый | м.п. | 45.05
Провод ПВС - 3х2,5мм | П.м | 60.06
Провод ПВС - 3х4мм | П.м | 102.96
Провод ПВС -3х1,5мм | П.м | 45.05
Провод ПУГНП -2х1,5мм | П.м | 25.74
Провод ПУГНП -2х1,5мм токопроводящая жила — медная, круглой формы, многопроволочная и соответствует классу не ниже 2 по ГОСТ 22483-77 | п.м. | 25.74
Провод ПУГНП -2х2,5мм | П.м | 38.61
Провод ПУГНП -2х2,5мм токопроводящая жила — медная, круглой формы, многопроволочная и соответствует классу не ниже 2 по ГОСТ 22483-77 | п.м. | 38.61
Провод ПУНП - 3х1,5мм | П.м | 34.32
Провод ПУНП - 3х2,5мм | П.м | 55.77
Провод ПУНП -2х1.5мм | П.м | 25.74
Провод электрический 2х1,5; м. | м | 36.47
Рассеиватели (лампы ЛБ 20 двойные ) | шт | 536.25
Рассеиватели (лампы ЛБ 20 одинарные) | шт | 471.9
Рассеиватели (лампы ЛБ 40 одинарные) | шт | 579.15
Рассеиватель (плафон) "Таблетка" 200мм к свет НСП и НББ | шт | 265.2
Рассеиватель (плафон) "Шар" 150мм к свет НСП и НББ | шт | 111.15
Рассеиватель ЛПО 1*36 прямоуг. | шт | 557.7
Рассеиватель ЛПО 2*36 прямоуг. | шт | 686.4
Розетка наружная с заземлением без шторок белая | шт. | 94.52
Розетка о/п | шт | 471.9
Розетка о/п .Розетка с заземлением РА10-638, Способ монтажа: открыто; Номинальный ток: 16 А.; Напряжение: 250 В.; Тип зажима: винт; Сечение провода: 2.5 мм. | шт | 208.07
Розетка о/п двойная без зазем.Способ монтажа Скрытый, Номинальный ток, А 16, Напряжение, В 220, Степень защиты IP20, Материал Технополимер Цвет Белый, Сечение провода до 2,5 мм2, Размеры 104,5x64x30 мм | шт | 386.1
Розетка одноместная с заземляющими контактами, с защитными шторками белая скрытой установки | шт. | 136.25
Розетка открытой установки с заземляющими контактами белая | шт. | 94.52
Розетка с/п | шт | 622.05
Розетки внешние (двойные) | шт | 471.9
Розетки внешние (одинарные) | шт | 343.2
розетки Монтаж: скрытый Цвет: белый Номинальный ток выключателей: 10 А Номинальный ток розеток: 16 А (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | шт | 165.17
Рубильник ВР-32-31 на 100 Ампер с левой рукояткой на одно направление | шт | 4075.5
Рубильник ВР-32-31 на 100 Ампер с правой рукояткой на два направления | шт | 4719
Рубильник ВР-32-31 на 100 Ампер с правой рукояткой на одно направление | шт | 4075.5
Рубильник ВР-32-35 на 250 Ампер с левой и правой рукояткой на два направления | шт | 6864
Рубильник ВР-32-35 на 250 Ампер с левой и правой рукояткой на одно направление | шт | 4290
Рубильник ВР-32-37 на 400 Ампер с левой и правой рукояткой на два направления | шт | 7936.5
Рубильник ВР-32-37 на 400 Ампер с левой и правой рукояткой на одно направление | шт | 6649.5
Рубильник перекидной 200А | шт | 4290
Рубильник перекидной 3-х полюсной 32 А | шт | 4290
Светильник (шарик) | шт | 643.5
Светильник «Шар-горловинт» НББ-64-60 рассеиватель | шт | 156
Светильник влагозащищ. потолочный | шт | 604.5
Светильник влагозащищ. Потолочный; шт. | шт | 604.5
Светильник ЛПБ 31-11-004 11Вт G23 настенно–потолочный IP54 (двухламповый) | шт | 643.5
Светильник ЛПБ 31-11-004 11Вт G23 настенно–потолочный IP54 (одноламповый) | шт | 643.5
Светильник ЛПБ 31-11-006 УХЛ4 | шт. | 643.5
Светильник ЛПБ потолочный антивандальный | шт. | 536.07
Светильник ЛПБ потолочный антивандальный, Высота 60мм, Длина 329мм, Тип лампы (в компл.не входит) Люминисцентная, корпус Сталь, Мощность Вт 11, Отражатель Глянцевый, Степень защиты IP IP40, Цоколь G23, Устройство управления ЭПРА, Цвет Белый, Ширина 78мм | шт | 772.2
Светильник ЛПО 1*36 | шт | 1115.4
Светильник ЛПО 1х20 | шт. | 643.5
Светильник ЛПО 1х36 одноламповый. Тип ламп 36 ватт, напряжение 220 вольт, рассеиватель рифленый полипропилен | шт | 1115.4
Светильник ЛПО 1х36W | шт | 772.2
Светильник ЛПО 1х40 | шт. | 765.77
Светильник ЛПО 2*36 | шт | 804.38
Светильник ЛПО 2*36 Вт | шт | 804.38
Светильник ЛПО 2х36 двухламповый. Длина 1245 мм, тип ламп 36 ватт, напряжение 220 вольт, рассеиватель полистерол | шт | 1287
Светильник ЛПО 2х36W | шт | 804.38
Светильник накладной с патроном Е27 IP67 круг d220 мм | шт | 1179.75
Светильник настенный с пластик. Плафоном круглый шар | шт | 750.75
Светильник НБУ 12-75-601 (антивандальные); шт. | шт | 3180.45
Светильник НБУ 12-75-601 (антивандальные); шт. | шт | 3180.45
Светильник подвесной 1х18Вт Т8/G13 IP65 | шт. | 906.54
Светильник подвесной с решеткой | шт. | 352.38
Светильник светодиодный | шт. | 2028
Светильники 20х1 | шт | 471.9
Светильники 20х2 | шт | 536.25
Светильники 40х1 | шт | 804.38
Светильники 40х2 | шт | 1115.4
Светильники кл-11 | шт. | 557.7
Светильники КЛ-11 | шт | 557.7
Светильники КЛ-9 | шт | 557.7
Светильники ЛПБ 31-11-006 УХЛ 4 | шт | 643.5
Светильники ЛПО-40 01-1*36(20) "Люкс"; шт. | шт | 804.38
Светильники ЛПО-40 01-1*36(20) "Люкс"; шт. | шт | 804.38
Светильники ЛПО-40 01-1*36(40) "Люкс"; шт. | шт | 1115.4
Светильники ЛПО-40 01-1*36(40) "Люкс"; шт. | шт | 1115.4
Светильники с люминисцентными лампами; шт. | шт | 1115.4
Светильники с люминисцентными лампами; шт. | шт | 1115.4
сжим ответвительный 10 Степень защиты: IP20.Предназначен для ответвления проводов и кабелей.Материал защитного кожуха: карболит.Материал зажимной пластины: металл. (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | шт | 90.09
сжим ответвительный 25 Степень защиты: IP20.Предназначен для ответвления проводов и кабелей.Материал защитного кожуха: карболит.Материал зажимной пластины: металл. (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | шт | 90.09
сжим ответвительный 70 Магистральный провод: 50-70 мм².Ответвительный провод: 4-35 мм².Габаритный размер: 68х64х45 мм.Степень защиты: IP20. (Технические характеристики в соответствии с Приложением №3 к ТЗ) | шт | 227.37
Сжим ответвительный У731М | шт | 64.35
Сжим ответвительный У733М | шт | 64.35
Сжим ответвительный У734М | шт | 64.35
Сжим ответвительный У859М | шт | 208.07
Стартер 127В 4-22 | шт. | 42.9
Стартер 220В 4-65 | шт. | 42.9
Стартер 4-22W 110-240V (медный контакт) | шт. | 31.36
Стартер 4-22W/220-240 | шт | 42.9
Стартер 4-65W/220-240 | шт | 53.63
Стартер 4-80W 220-240V (медный контакт) | шт. | 29.85
Стартер ST-111; шт. | шт | 37.05
Стартер с10.Износостойкость не менее 12 000 циклов, Материал контактов Алюминий, Типоразмер 21,5*40,3 мм, Мощность, Вт 4-65 | шт | 51.48
Стартер с2.Износостойкость не менее 12 000 циклов, Материал контактов Алюминий, Типоразмер 21,5*40,3 мм, Мощность, Вт 4-22 | шт | 72.93
Труба гофрированная с зондом ф16 | м.п. | 19.31
Труба гофрированная с зондом ф20 | м.п. | 25.74
Удлинитель на катушке 30 м. Тип провода ПВС, сечение 2х1,5, номинальный ток 6А, номинальное нпряжение 220V | шт | 3110.25
Удлинитель на катушке 30м | шт | 2475.33
Удлинитель на катушке 4х роз. 100 м (ПВС 2х1.5); катушка | шт | 6064.5
Удлинитель на катушке 50 м. Тип провода ПВС, сечение 2х1,5, номинальный ток 6А, номинальное нпряжение 220V | шт | 3474.9
Удлинитель на катушке 50м | шт | 5658.51
Удлинитель на катушке УС-4-25 ПВС 2х0,75 длина 25 м; катушка | шт | 2145
Электроавтомат 160А | шт | 6458.6
Электроавтомат 16А | шт | 585.59
Электроавтомат 25А | шт | 956.67
Электроавтомат двухполюсной 30А | шт | 664.95
Электроавтомат двухполюсной 50А | шт | 793.65
Электроавтомат трехполюсной 32А | шт | 664.95
Электрокороба 25*25 | п.м. | 60.06
Электрокороба 40*40 | п.м. | 107.25
Электрокороба 50*100 | п.м. | 386.1
Электрокороба 80*160 | п.м. | 579.15
Электромагнитный пускатель с катушкой 220в.Кол-во полюсов: 3, Номинальный ток In, А: 25, Номинальное напряжение, В: 220, Номинальная мощность, Вт: 220-230, IP: 20, Диапазон температур: от -40° до +50°С Рабочее положение: вертикальное с отклонением ±30гр | шт | 4015.44
Электромонтажные короба 20х20 2м.ГОСТ 14254 (МЭК 529), Огнестойкость по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89), Цвет Белый RAL 9003, Упаковка кортоная коробка или полициелен. Отрезки по 2 м | шт | 128.7
Электромонтажные короба 20х40 2м.ГОСТ 14254 (МЭК 529), Огнестойкость по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89), Цвет Белый RAL 9003, Упаковка кортоная коробка или полициелен. Отрезки по 2 м | шт | 180.18
Электромонтажные короба 40х80 2м.ГОСТ 14254 (МЭК 529), Огнестойкость по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89), Цвет Белый RAL 9003, Упаковка кортоная коробка или полициелен. Отрезки по 2 м | шт | 283.14
Электромонтажные короба 60х100 2м.ГОСТ 14254 (МЭК 529), Огнестойкость по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89), Цвет Белый RAL 9003, Упаковка кортоная коробка или полициелен. Отрезки по 2 м | шт | 448.31